## Slide 1: международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» " Изотермические модули газового пожаротушения жидкой углекислоты низкого давления - эффективная защита топливных резервуаров и других объектов ТЭК. Особенности применения и эксплуатации"
Казань
16 июня 2016

## Slide 2: ТЕХНОС-M+
Автоматические системы пожаротушения
ISO 9001:2008

## Slide 3
Сильный проектный отдел,
укомплектованный опытными специалистами, за плечами которых реализованные проекты крупнейших объектов на всей территории РФ
Необходимый штат монтажных бригад,
способных в жёсткие сроки и с высоким уровнем качества выполнить монтажные работы по установке и пусконаладке любых систем безопасности
Собственное производство автоматических систем пожаротушения
хорошо оснащенные производственные площади, квалифицированный и опытный инженерно-технический персонал
ООО «ТЕХНОС-М+» основано в 1994г., как специализированное предприятие по оснащению различных объектов интегрированными системами пожарной безопасности
Сегодня в составе предприятия:

## Slide 4: Оборудование газового пожаротушения производства «ТЕХНОС-М+»
Входит в реестр ТУ и ПМИ ОАО «АК Транснефть»
Входит в единый справочник-классификатор ОАО НК «Роснефть»
Одобрено к применению на объектах ОАО «РЖД»
В системе Русского Морского Регистра Судоходства
Лицензировано для применения на АЭС
Имеет разрешение Ростехнадхзора на применение на объектах с опасной средой

## Slide 5
Топливные резервуары и парки – источник повышенной пожарной опасности

## Slide 6: - сильное задымление - растекание горючих жидкостей
Пожары на РВС
-Сильное тепловое излучение
- Высокая скорость распространения

## Slide 7
Начальные условия горения РВС

## Slide 8
Основные нормативные документы
∙Свод правил Сп 155.13130.2014
«Склады нефти и нефтепродкутов. Требования пожарной безопасности»
∙Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
∙ СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

## Slide 9: - Материальный ущерб, наносимый защищаемому имуществу - Проблема утилизации отходов продукта пожаротушения - разрушение пены при контакте с нагретыми стенками резервуара - низкая надежность системы подачи огнетушащих веществ в условиях низких температур - недолговечность пенообразователя - большая инерционность водопенных систем и, как следствие, увеличение времени свободного горения горючих жидкостей в резервуарах - низкий охлаждающий эффект
недостатки установок пенного пожаротушения

## Slide 10: Системы пожаротушения СО2 низкого давления

## Slide 11: - Самый легкодоступный и недорогой газ - Термически стабильна - не оказывает негативного воздействия на вещества, материалы и оборудование - оказывает мощный охлаждающий эффект на объект горения - позволяет тушить оборудование под напряжением до 10 квт
Углекислота, как огнетушащий газ

## Slide 12: Сферы применения изотермических резервуаров низкого давления
Склады большой площади
Машзалы, укрытия турбин
Промышленные объекты ТЭК
Производственные корпуса с дорогостоящим оборудованием
Топливные резервуары и парки
Наливные эстакады

## Slide 13: СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности : «модуль изотермический для жидкой двуокиси углерода: Теплоизолированный и термостатированный сосуд, оборудованный запорно-пусковым устройством, холодильными агрегатами, приборами управления и контроля, предназначенный для хранения жидкой двуокиси углерода, а также для его подачи»

## Slide 14: Изотермические модули пожаротушения жидкой углекислоты МПИ «атака-м» обеспечивают:
Длительное бездренажное хранение углекислоты с поддержанием нужной температуры
Подача СО2 через систему трубопроводов и распылителей в защищаемые помещения
Автоматический контроль массы ГОТВ
Возможность защиты от одного модуля нескольких помещений
Возможность замены и демонтажа навесных устройств для ремонта и сервисного обслуживания без слива ГОТВ и сброса давления в модуле
легкую заправку, дозаправку ГОТВ из мобильной емкости
Совместное хранение основного и
резервного запаса углекислоты

## Slide 15: МПИ «АТАКА-М» рабочее давление 2,2 / 3,0 / 3,3 Мпа объем резервуаров : 3, 5 , 10, 16, 25, 28, 30, 32 куб.м.

## Slide 17: Схема расположения распылителей на контурной обвязке топливного резервуара

## Slide 18
Натурные огневые испытания тушения макета топливного резервуара изотермическим модулем газового пожаротушения низкого давления МПИ «АТАКА-М».

## Slide 19: Охлаждение стенок резервуара

## Slide 20: Спасибо за внимание!